## Sheet1
Phụ lục 1
(Kèm theo công văn số: CV/BVĐK ngày tháng 7 năm 2024) của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tiêu chuẩn
1 | Cồn 70 độ | Dung dịch trong, màu đồng nhất, có mùi đặc trưng của Ethanol. Hàm lượng Etanol ở 20°C: 72,8%. Hàm lượng Aldehyd, tính theo mg acetadehyd/ lít cồn 100% : 3,04 mg/l. | Can | 52 | ISO 13485
2 | Ethanol 99,9%( Cồn tuyệt đối chai 500ml) | Thành phần gồm: Ethanol; Nước Dung dịch trong, màu đồng nhất, có mùi đặc trưng của Ethanol. Hàm lượng Etanol ở 20ºC: 99,8% (tt/tt) | Chai | 135 | ISO 13485
3 | Cồn 90 độ | Dung dịch trong, màu đồng nhất, có mùi đặc trưng của Ethanol. Hàm lượng Etanol ở 20°C: 89,2%. Hàm lượng Aldehyd, tính theo mg acetadehyd/ lít cồn 100% : 3,04 mg/l. | Can | 1 | ISO 13485
4 | Cồn 96% | Dung dịch trong, màu đồng nhất, có mùi đặc trưng của Ethanol. Hàm lượng Etanol ở 20°C: 94,4%. Hàm lượng Aldehyd, tính theo mg acetadehyd/ lít cồn 100% : 3,04 mg/l. | Chai | 66 | ISO 13485
5 | Chỉ Catgut số 3 | Chỉ phẫu thuật đa sợi bện xoắn, số 3/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, kim dài 26mm. Chất liệu: cấu tạo từ muối Chrom và collagen tinh chế từ màng thanh dịch của bò. Tiêu chuẩn ISO CE Châu Âu. | Sợi | 2200 | ISO 13485
6 | Vít xương cứng đk 2.0 các cỡ | Đường kính thân vít 2,0mm ren 1,5mm dài 5-20mm. bước tăng 2mm, đk mũ vít 2.5mm, mũ vít 4 cạnh. Chất liệu thép y tế không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485-EC | Cái | 300 | ISO 13485
7 | Kẹp rốn sơ sinh | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV) | Cái | 2000 | ISO 13485
8 | Cement trám răng Fuji IX | Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng, Cement trám hoàn tất(15g+ 8g) | Hộp | 10 | ISO 13485
9 | Composite lỏng | Composite lỏng, bền, bề mặt cực mịn, dùng trám ổ sâu nhỏ, bít các vết nứt | Tuýp | 10 | ISO 13485
10 | Ống nghiệm Serum | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định | Cái | 16930 | ISO 13485
11 | Ống đặt nội khí quản các số | - Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa Polyvinylchroride (PVC) y tế cao cấp nhạy cảm nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể, trong suốt. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cuff là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản - Đầu ống vát mài nhẵn mềm - Bóng thế tích lớn, áp lực thấp, có bộ nối tiêu chuẩn 15mm màu xanh dày và chắc, tháo lắp được, thân ống trong đầu tù, đường cản quang màu xanh dọc thân ống. - Không chứa cao su, không chứa DEHP.Sản phẩm được tiệt trùng 100 % bằng khí EO. - Đóng gói vô trùng - Thích hợp cho việc đặt đường mũi, miệng - Độ cong phù hợp với đường cong của phế quản, mắt Murphy tù nhẵn an toàn - Có 1 vạch cản quang (tia X) đánh dấu trên Cuff giúp xác định vị trí của ống trong khí quản - Bóng mềm không dễ vỡ, có độ cong thích hợp - Kích thước phổ biến: + Loại có bóng: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm; 4.5mm; 5.0mm; 5.5mm; 6.0mm; 6.5mm; 7.0mm; 7.5mm; 8.0mm; 8.5mm; 9.0mm; 10.0mm + Loại không bóng: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm; 4.5mm; 5.0mm; 5.5mm | Cái | 2621 | ISO 13485
12 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm máu lắng | Ống máu lắng ESR tube ESR tube: 100 ống mỗi hộp. Ống thủy tinh 8x160mm chiếu xạ với nút cao su butyl. Ống chứa 0,28mL, natri citrat 3,2% và sẵn sàng để sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Túi | 6
13 | Dao cắt tiêu bản | Lưỡi làm bằng thép không rỉ, kích thước 80x8x0.25mm, góc nghiêng 35 độ, Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, cắt lạnh, cắt mỏng). - Sử dụng được cho tất cả các loại máy cắt tiêu bản. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 3
14 | Khuôn đúc mẫu mô | - Thiết kế một mảnh và chốt cài cho phép thao tác bằng một tay thuận tiện và giúp đóng lại nắp chắc chắn trong quá trình chế biến - Làm bằng vật liệu P.O.M (Polymer Acetal) hoặc tương đương, 100% chống lại nhiệt độ và phản ứng hóa học của dung môi mô học - Với các lỗ hình vuông kích thước 0,9mm × 0,9mm (loại lỗ nhỏ). - Với hai khu vực ghi nhãn lớn trên các mặt của băng cassette và một mặt ghi nghiêng phía trước - Bề mặt viết trước nghiêng góc 45 °. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Thùng | 3
15 | Túi máu ba dung tích 250ml | Có cấu trúc gồm 3 túi: - Túi 1: dung tích 250ml. Túi chứa 35ml dung dịch chống đông và bảo quản CPD. - Túi 2: dung tích 250ml để chứa huyết tương. - Túi 3: dung tích 250ml để chứa dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5. | Túi | 2500
16 | Túi máu ba dung tích 350ml | Có cấu trúc gồm 3 túi: - Túi 1: dung tích 350ml Túi chứa 49ml dung dịch chống đông và bảo quản CPD. - Túi 2: dung tích 350ml để chứa huyết tương. - Túi 3: dung tích 350ml để chứa dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5. | Túi | 2000
17 | Chỉ lin | Chỉ phẫu thuật không tiêu Cordonnet Special, Size 80, chiều dài 360m, trọng lượng 20g (10 cuộn/ hộp) . Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu âu | Cuộn | 40
18 | Dây cáp máy điện châm | Điện cực xung dán vuông 6x9cm sử dụng với dây xung có đầu cắm dạng kim | Cái | 100
19 | Túi đựng dịch thải | Được trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8mm) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu PVC, không có DEHP, không có Latex, thể tích 5 Lít. | Cái | 40
20 | Sonde malayco các số | Chất liệu Silicon, mềm dẻo, không bị gẫy gập, các cỡ khác nhau, vô khuẩn | Cái | 120
21 | Buồng đếm hồng bạch cầu | Không tráng bạc, là phụ kiện của kính hiển vi | Cái | 5
22 | Giá để ống Eppendorf 1.5ml | Làm bằng nhựa PP, không tiệt trùng Có nắp hoặc không có nắp đậy. Dùng để đựng ống eppendorf 1.5ml | Cái | 12
23 | Miếng dán điện xung | Điện cực xung dán vuông 6x9cm sử dụng với dây xung có đầu cắm dạng kim | Cái | 20
24 | Ống cắm panh | Size: 5 x 14 cm Chất liệu: inox 304 không gỉ (inox dùng trong y tế) | Cái | 10
25 | Dây máy điện châm 1 đầu vào 4 đầu ra chân tròn 3.5mm | Dây máy điện châm 1 đầu vào 4 đầu ra chân tròn 3.5mm | Cái | 50
26 | Băng cago định vị | Bao cao vải thun cố định miếng dán điện xung | Cái | 50
27 | Kìm mang kim 18cm | Làm bằng thép không rỉ, nhẹ, chắc, mặt ngoài nhẵn nhưng không bóng để tránh phản chiếu ánh sáng. | Cái | 12
28 | Bột Talc | Bộ Talc dùng cho da liễu, rắc ngoài da có nồng độ 90 - 99% | Kg | 5
29 | Bông tẩy trang | Thành phần 100% bông cotton tự nhiên, an toàn, lành tính. | Hộp | 20
30 | Khay quả đậu | Khay quả đậu chất liệu Inox hoặc tương đương, dung tích 300ml | Cái | 4
31 | Que nặn mụn | Thiết kế 2 đầu,một đầu nặn móc tròn và một đầu kim nhọn. Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương | Cái | 20
32 | Sample cup 0,5ml | Cốc chứa mẫu 0.5ml sử dụng trên hệ thống Automation loại Sample cups hoặc tương đương | Cái | 1500
33 | Que phết đờm | Que tre một đầu vát, tròn 3mm, dài 15cm | Túi | 80
34 | Chỉ tơ phẫu thuật perlon (Peclon) 120m | Sợi tơ tằm dùng trong phẫu thuật | Sợi | 2
35 | Cán dao mổ các số | Cán dao mổ chất liệu Inox hoặc tương đương dùng trong phẫu thuật. Gồm các loại cán dao mổ số 3, 4, 5. Dùng lắp các lưỡi dao mổ 11, 13, 18, 20, 22. | Cái | 20
36 | Sorbitol 3% | Thành phần sorbitol 3% mỗi can nhựa dung dịch nội soi bàng quang sorbitol 3% có chứa những thành phần chính như sorbitol 150g | Can | 120
37 | Nẹp máng đùi lớn | Làm từ nẹp hợp kim nhôm, vải không thấm nước và hệ thống khóa velcro, sử dụng cho sơ cứu ban đầu khi bị chấn thương, tai nạn. | Cái | 120 | ISO 13485
38 | Nẹp máng đùi nhỏ | Làm từ nẹp hợp kim nhôm, vải không thấm nước và hệ thống khóa velcro, sử dụng cho sơ cứu ban đầu khi bị chấn thương, tai nạn. | Cái | 90 | ISO 13485
39 | Nẹp máng cánh tay | Làm từ nẹp hợp kim nhôm, vải không thấm nước và hệ thống khóa velcro, sử dụng cho sơ cứu ban đầu khi bị chấn thương, tai nạn. | Cái | 30 | ISO 13485
40 | Nẹp máng cẳng tay to, nhỏ | Làm từ nẹp hợp kim nhôm, vải không thấm nước và hệ thống khóa velcro, sử dụng cho sơ cứu ban đầu khi bị chấn thương, tai nạn. | Cái | 200 | ISO 13485
41 | Nẹp chống xoay dài, ngắn H2 (NL-TE) | Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa Velcro hoặc tương đương. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng sau phẫu thuật, sau chấn thương cổ xương đùi, chống co đầu gối. | Cái | 95 | ISO 13485
42 | Đai xương sườn H1 | Làm từ chất liệu Neoprene hoặc tương đương tự dính, băng nhám dính, có thể dính ở mọi vị trí. Hỗ trợ ổn định gãy xương sườn, gãy rạn xương ức, giập cơ liên sườn. | Cái | 95 | ISO 13485
43 | Ống nghiệm nhựa 5ml | Kích thước ống:12x75mm,13x75mm (cho thể tích 5ml). Ống nghiệm được sản xuất bằng nhựa PP trắng đục tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong, đảm bảo các ống đồng nhất về kích thước và chất lượng. Không nắp hoặc có nắp (màu nắp tùy theo nhu cầu từ người sử dụng).Thành ống dày đảm bảo chịu được lực quay ly tâm 5000 vòng/phút mà không bị rạn nứt. Có nhãn hoặc không nhãn (tùy theo nhu cầu từ người sử dụng). Không có chất bôi trơn nên không gây nguy cơ nhiễm bẩn mẫu thử. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Ống | 10000 | ISO 13485
44 | Lam kính | Chất liệu thủy tinh hoặc tương đương, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc. | Hộp | 39 | ISO 13485
45 | Bonding | Keo dán Composite dùng trong nha khoa. Keo dán quang trùng hợp, hạt độn nano, dung môi ethanol. Lọ≥ 5ml | Tuýp | 4
46 | Etching | Etching gel 37% dùng xoi mòn men, ngà răng khi chuẩn bị trám răng, đính hạt, gắn phục hình | Lọ | 4
47 | Camphenol | Dung dịch làm sạch và khử trùng ống tủy. Có thành phần dầu. Thành phần gồm: Parachlorophenol và Camphor. | Lọ | 4
48 | Zinc oxyd | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | Hộp | 2
49 | Đũa thủy tinh | Kích thước: 150x2mm Chất liệu: Thủy tinh trong suốt, 1 đầu dẹt, bề mặt trơn dễ lau chùi, không bám dính. | Chiếc | 5000
50 | Bộ truyền giảm đau tự động PCA PUMP dung tích 275ml | Dung tích 275 ml, dòng truyền thay đổi 2ml/h - 8ml/ h, bolus 0.5 ml/ 15 phút,thời gian tự động khóa 15 phút | Bộ | 100 | ISO 13485
51 | Ethanol tinh khiết dùng trong tách chiết DNA/RNA | Ethanol là hợp chất hóa học thuộc dạng lỏng, không màu, có mùi nhẹ đặc trưng, dễ bay hơi, dễ cháy, được ứng dụng rất rộng rãi trong các phòng thí nghiệm với mục đích làm dung môi hoặc thuốc thử phân tích hóa học. | Chai | 2
52 | Xy lanh đầu xoáy | Bơm tiêm thuốc cản quang có đầu xoáy, thể tích 1-20ml | Cái | 70
53 | Bộ phận kết nối Manifold | Bộ phân phối (Manifold) 3 cổng dùng trong can thiệp tim mạch | Cái | 70
54 | Dây nối chịu áp lực | Dây nối chịu áp lực cao dài 30-120cm, chịu áp lực từ 200-1200PSI | Cái | 70
55 | Miếng xốp cầm máu | Miếng cầm máu phẫu thuật tự tiêu tiệt trùng, dễ uốn và không tan trong nước | Miếng | 50
56 | Dây nối bơm tiêm điện | Dài 75-140cm , đường kính trong: 0,8mm - 0,9mm | Cái | 70
57 | Đầu đôm đo huyết áp liên tục | Chất liệu Silicone và Polypropylene, dùng để đo huyết áp động mạch liên tục. Thiết kế dạng tháo lắp,bộ phận chuyển áp ngoài kèm bộ xả 3cc. Tương thích với cáp theo dõi bệnh nhân của máy DSA GE Heathcare. | Cái | 5
58 | Bộ đèn đặt ống nội khí quản người lớn | Bộ đặt nội khí quản với nguồn sáng chân không cho ánh sáng rõ trong quá trình thăm khám. Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134 độ C trong vòng 5 phút. Lưỡi đèn làm bằng thép không gỉ bề mặt được đánh bóng, dễ lau chùi. Lưỡi được thiết kế tối tân dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát tốt. | Bộ | 1
59 | Canuyn miệng | Không gây độc, không gây kích ứng, tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương | Cái | 2
60 | Áo giấy vô khuẩn cỡ L dùng một lần | Bao gồm các thành phần: - 01 Áo choàng tiêu chuẩn, kích thước từ 160x135cm (size L) hoặc 150x125cm (size M). - 02 khăn thấm Size: M/L tiệt trùng | Bộ | 200
61 | Bộ khăn chụp vành | Bộ khăn chụp mạch vành 3 lỗ, bao gồm các thành phần: Bộ chụp mạch vành kích thước 220cmx370cm: 01 cái. Tấm phủ đa dụng kích thước 140cmx150cm: 01 cái. Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cmx200cm: 01 cái. Bao chụp đầu đèn 60cm: 01 cái. Bao kính chắn chì kích thước 75cmx90cm: 01 cái. Bao đựng Remote kích thước 10cmx26cm: 01 cái. Khăn thấm kích thước 40cmx40cm: 04 cái. Tấm phủ chắn chì kích thước 140cmx150cm: 01 cái | Bộ | 70
62 | Băng Urgo Crepe 8cm x 45m | Băng Urgo Crepe 8cm x 40m | Cuộn | 20
63 | Mũ giấy | Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. Không kích ứng da 2.9g – 3.8g/ 1cái. Quy cách: 1 cái/ gói, 100 cái/ bịch Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương | Túi | 5
64 | Bộ khay chén tiệt trùng | Bộ khay chén tiệt trùng chụp, can thiệp mạch vành | Bộ | 70
65 | Bộ dẫn lưu bàng quang | Bộ dây dẫn dịch 2 chạc, có khóa. Có bầu đếm giọt. Có điều chỉnh lưu lượng dòng chảy dịch. Ống dẫn dài 150cm | Cái | 30 | ISO 13485