## Phụ lục 1
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số: /BVĐK-KHTH ngày 13/9/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)
STT | Tên hàng hóa | Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng
Phần I - Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học tự động ≥ 32 thông số DxH 600
1 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học | Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học . - Thành phần: gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. | Hộp (4x3.5mL Level I 4x3.5mL Level II 4x3.5mL Level III) | Hộp | 5
2 | IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học | Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học - Thành phần: Quaternary Ammonium Salts 5-80 g/L, Sodium Sulfite 1-5 g/L, Chất ổn định, Chất đệm | Hộp (5L) | Hộp | 18
3 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. - Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein | Hộp (10L) | Hộp | 18
4 | IVD ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học | Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu, sử dụng công nghệ VCSn. Thành phần gồm hai loại hóa chất: - Hóa chất Erythrolyse gồm: yếu tố làm ẩm 0.3-1.5g/L, Formic Acid 1.2 mL/L - Hóa chất StaliLyse gồm: Sodium Carbonate 6 g/L, Natri clorua 14,5 g/L, Natri sunfat 31,3 g/L | Hộp (1900mL+850mL) | Hộp | 50
5 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động - Thành phần: Sodium Sulfate 13.73 g/L, Sodium Chloride 1.04 g/L, Tetracaine HCL 0,02 g/L, Imidazole 2,85 g/L | Hộp (10L) | Hộp | 400
Cộng: 05 danh mục
Phần II - Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu tự động Elite Pro
1 | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen | Hóa chất dùng để XN thời gian PT, ISI ≤ 1,05. Dạng Bột khô và chất đệm pha loãng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và ≥ 4 ngày ở 15 độ C trên máy | Hộp (5x8mL+5x8mL) | Hộp | 35
2 | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT | Hóa chất dùng để XN thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL TOP) , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL Classic) | Hộp (5x10mL+5x10mL) | Hộp | 25
3 | Vật liệu kiếm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT,Fibrinogen,TT | Hộp (10x1mL) | Hộp | 24
4 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Dạng lỏng, thành phần bao gồm Sodium azide <= 0.1% | Bình (1000ml) | Bình | 70
5 | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn khay tròn chứa 20 cóng phản ứng. | Hộp (100 rotor x 20 cuvettes) | Hộp | 20
Cộng: 05 danh mục
Phần III - Hóa chất dùng cho máy xác định nhóm máu tự động Wadiana
1 | Chất thử, hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa dùng trên máy phân tích nhóm máu | Gel card ≥ 8 giếng, môi trường nước muối và enzyme, dùng cho phản ứng chéo, autocontrol, định nhóm ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu | Hộp (2x25cards) | Hộp | 25
2 | Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu | Dung dịch đệm có độ mạnh ion thấp, thành phần chính là Glycine 1,37% và glucose 0,85%, dùng để pha loãng hồng cầu | Hộp (2x100ml) | Hộp | 60
3 | Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro | Gel card ≥ 8 giếng, dùng cho test Coombs trực tiếp và gián tiếp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, phản ứng chéo, autocontrol. Môi trường AHG: coombs, LISS với kháng thể kháng globulin người. Hỗn hợp giữa kháng thể đa dòng kháng IgG từ thỏ và kháng thể đơn dòng kháng C3d (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột, dòng 12011 D10) | Hộp (2x25cards) | Hộp | 20
Cộng: 03 danh mục
Phần IV - Hóa chất dùng cho máy sinh hóa miễn dịch Acess2
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | - Phạm vi báo cáo: 0,1–1.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” - Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò) với < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2x50test | Hộp | 9
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | - Phạm vi phân tích: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (dê, thỏ, chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 2x50test | Hộp | 10
3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL (2,1, 4,1, 21, 83, 413 và 2.478 IU/mL), trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 7x2,5mL | Hộp | 3
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 | - Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl). | 2x50test | Hộp | 33
5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin | - Phạm vi phân tích: 0,1–500 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Các kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm HEPES có protein (bò và chuột), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 2x50test | Hộp | 6
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 tự do | - Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. | 2x50test | Hộp | 33
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | - Phạm vi phân tích: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 2x50test | Hộp | 6
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | - Phạm vi phân tích: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2x50test | Hộp | 4
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | - Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumun huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2x50test | Hộp | 8
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | - Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | 2x100test | Hộp | 20
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP | -Phạm vi phân tích: 1 - 5000 pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a Các hạt thuận từ phủ kháng thể BNP kháng người tất cả các dòng ở chuột được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, với abumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin* 300 và <0,1% natri azit. ; R1b: IgG dê và chuột tinh khiết trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin 300 và <0,1% natri azit; R1c: Cộng hợp bò photphataza kiềm chứa kháng thể BNP kháng người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm PBS có BSA, 0,1% ProClin 300 và <0,1% natri azit. | 2x50test | Hộp | 10
12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng procalcitonin | - Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2x 50 test | Hộp | 5
13 | Giếng phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | 16x98 cái | Hộp | 21
14 | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | - Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | 4x130mL | Hộp | 10
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng iPTH | - Phạm vi phân tích: 1–3500 pg/mL (0,1-371 pmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng PTH được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có ACE chặn, protein (của chuột, dê), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng PTH – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm ACES có BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300 | 2x50test | Hộp | 2
Cộng: 15 danh mục
Phần V - Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobar E411
1 | Thuốc thử xét nghiệm Insulin | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu biotin; đệm MES. R2: Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm MES Tiêu chuẩn ISO 13485, | 100 Test | Hộp | 4
2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm hGH | ▪ PC G1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC G2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh | 4 x 3.0 ml | Hộp | 1
Cộng: 02 danh mục
Phần VI - Hóa chất dùng cho máy sinh hóa tự động AU 680 Beckman Coulter
1 | Hoá chất đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer pH 7.15 (37°C) 100mmol/L; L-Аlanine 500mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH 1,8kU/L; NADH 0,2mmol/L; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 500 U/L (0,05 – 8,33 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,7%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | 4x50ml+4x25ml | Hộp | 18
2 | Hoá chất đo hoạt độ Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: MES (pH 6,05) 36,1 mmol/L; Calcium acetate 3,60 mmol/L; NaCl 37,2 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1,63 mmol/L.; Phương pháp: CNPG3; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: 10 – 2000 U/L (0,2 – 33,3 μkat/L), Nước tiểu: 5 – 4800 U/L (0,1 – 80 μkat/L) ; Bước sóng: 410 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,64%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | 4x40ml | Hộp | 3
3 | Hoá chất đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Thành phần: Tris buffer, pH 7,65 (37°C) 80mmol/L; L-aspartate 240mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH ≥ 0,9kU/L; MDH ≥ 0,6kU/L; NADH 0,2mmol/L ; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 1000 U/L (0,05 – 16,7 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,9%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,9%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test | 4x25ml+4x25ml | Hộp | 30
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L; Phương pháp: DPD; Dải tuyến tính: 0 – 171 μmol/L (0 – 10 mg/dL); Bước sóng: 570 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test | 4x20ml+4x20ml | Hộp | 6
5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần; Thành phần: Imidazol (pH 6,9); Arsenazo III 0,02%; Triton X-100; Phương pháp: Arsenazo III; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1 – 5 mmol/L (4 – 20 mg/dL); Nước tiểu: 0 – 10 mmol/L (0 – 40 mg/dL); Bước sóng: 660 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,05%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,6%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 32 test | 4x29ml | Hộp | 3
6 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5) 103 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Peroxidase ≥ 10 kU/L (166,7 μkat/L); Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,5 – 18,0 mmol/L (20 – 700 mg/dL); Bước sóng: 540 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,7%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,8%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test | 4x22.5ml | Hộp | 11
7 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L; Phương pháp: Jaffé method; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: Phương pháp A: 5 – 2200 μmol/L (0,06 – 25,0 mg/dL); Phương pháp B: 18 – 2200 μmol/L (0,2 – 25,0 mg/dL), Nước tiểu: 88 – 35360 μmol/L (1 – 400 mg/dL); Bước sóng: 520 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,12%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,48%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | 4x51ml+4x51ml | Hộp | 38
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP siêu nhạy; Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% w/v; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: Ứng dụng bình thường: 0,2–480 mg/L, Ứng dụng độ nhạy cao: 0,08–80 mg/L; Bước sóng: 570 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5,73%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6,40%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | 4x30ml+4x30ml | Hộp | 10
9 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người; Chất hiệu chuẩn gồm mức 2 đến mức 6; Các giá trị được gán theo tiêu chuẩn IFCC bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục | 5x2ml | Hộp | 2
10 | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c; Thành phần: + Chất hiệu chuẩn HbA1c: ; Hemolysate (người và cừu);; 0,9% tetradecyltrimethlyammonium bromide;; + Thuốc thử HbA1c R1 Antibody: Kháng thể kháng HbA1c ở người (cừu) ≥ 0,5 mg/mL; đệm MES 0,025 mol/L, đệm TRIS 0,015 mol/L; + Thuốc thử HbA1c R2 Polyhapten: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL; đệm MES 0,025 mol/L, đệm TRIS 0,015 mol/L; + Hemoglobin toàn phần R1: Dung dịch đệm photphat, pH 7,4: 0,02 mol/L; Phương pháp: THb: Đo màu A1c: Ức chế miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: THb: 3,7–13,0 mmol/L (6–21g/dL) và HbA1c: 0,19 mmol/L (0,3 g/dL) đến nồng độ hiệu chất hiệu chuẩn 6, HbA1c: 20 – 140 mmol/mol HbA1c (IFCC) và 4 – 15% HbA1c (NGSP); Bước sóng: THb: 570 nm HbA1c: 340 nm; Loại mẫu: Máu toàn phần; Độ lặp lại: CV ≤ 4%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 2 test | 2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x2mlcal | Hộp | 4
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) 24 mmol/L; ATP ≥ 2 mmol/L; NAD+ ≥ 1,32 mmol/L; Mg2+ 2,37 mmol/L; Hexokinase ≥ 0,59 kU/L; G6P-DH ≥ 1,58 kU/L ; Phương pháp: Enzymatic (hexokinase method); Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương/ mẫu ly giải/ dịch não tủy: 0,6 – 45,0 mmol/L (10 – 800 mg/dL), Nước tiểu: 0 – 45 mmol/L (1 – 800 mg/dL); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 2,3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,15%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test | 4x25ml+4x12.5ml | Hộp | 17
12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL; Dung dịch đệm Good's (pH 7) 30 mmol/L; N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,05 - 4,65 mmol/L (2 -180 mg/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,85%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,92%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | 4x27ml+4x9ml | Hộp | 10
13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; Peroxidase 4,9 IU/mL; Natri azit 0,1%; Dung dịch đệm của Good (pH 6,8) 25 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; Catalase 743 IU/mL; HDAOS 0,47 mmol/L; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,26 - 10,3 mmol/L (10 - 400 mg/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,26%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,71%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | 4x27ml+4x9ml | Hộp | 10
14 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | 2x1ml | Hộp | 3
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: PIPES buffer (pH 7.5) 50 mmol/L; Mg2+ 4.6 mmol/L; MADB 0.25 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; ATP 1.4 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L ( 25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L ( 8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L ( 16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L ( 24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L ( 24.6 μkat/L); Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,1–11,3 mmol/L (10–1.000 mg/dL); Bước sóng: 660nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,06%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,76%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | 4x50ml+4x12.5ml | Hộp | 10
16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: Tris buffer 100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra-Sodium diphosphate 10 mmol/L; EDTA 2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L.; Phương pháp: GLDH, Kinetic; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 5–300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L), Nước tiểu: 60–4500 mg/dL (10-750 mmol/L); Bước sóng: 340nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,28%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,41%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 9 test | 4x53ml+4x53ml | Hộp | 9
17 | Hoá chất đo hoạt độ LDH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH; Thành phần: D(-)N-Methylglucamin buffer, pH 9.4 (37°C) 325 mmol/L; Lactate 50 mmol/L; NAD+ 10 mmol/L; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 25–1200 U/L (0,4–20 µkat/L); Bước sóng: 340nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,13%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,54%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | 4x40ml+4x20ml | Hộp | 5
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ammonia | Dải đo: 4.1 - 1174 μmol/L. Phương pháp xét nghiệm: Động học enzym 2 điểm, UV, Chiều phản ứng giảm | 5x10mL(50mL) | Hộp | 3
19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK; Thành phần: Immidazole (pH 6,5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2,0 mmol/L; ADP 2,0 mmol/L; AMP 5,0 mmol/L; EDTA 2,0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0,2 mmol/L; Activator 26 mmol/L; Mg2+ 10 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0,01 mmol/L; HK ≥ 4,0 kU/L; G6P-DH ≥ 2,8 kU/L; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 10 – 2000 U/L (0,17 – 33,33 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,37%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,55%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | 4x44ml+4x8ml+4x13ml | Hộp | 4
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng RF | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF; Thành phần: Glycine buffer (pH 8.0) 170 mmol/L; Latex phủ IgG người < 0.5%; Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch; Dải tuyến tính: 10–120 IU/mL; Bước sóng: 660nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 4,63%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,89%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | 4x24ml+4x8ml | Hộp | 3
21 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng RF | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa RF người; Chất hiệu chuẩn 5 mức; Các giá trị của chất hiệu chuẩn được gán sử dụng các nguyên liệu tham chiếu theo tiêu chuẩn quốc tế WHO | 5x1ml | Hộp | 2
22 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Chất vệ sinh cô đặc | 1x5l | can | 20
23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB ; dải đo: 10-2.000 U/L ; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), Bước sóng 340 (nm). Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L;N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M thay đổi; | 2x22ml+2x4ml+2x6ml | Hộp | 4
24 | Bóng đèn | Bóng đèn Halogen 12V 20W | 1 cái/hộp | Hộp | 4
Cộng: 24 danh mục
Phần VII - Hóa chất, vật tư xét nghiệm dùng cho máy sinh hóa tự động BA 400 Biosystems A.S
1 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Transferrin | Phương pháp: TURBIDIMETRY;Dải đo:1.56 - 700 mg/dL | 2x60mL+2x15mL | Hộp | 3
2 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 2 | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người | 3x1mL | Hộp | 1
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin | dải đo: 4-500 μg/L, phương pháp đo: LATEX | 1x30mL+1x15mL | Hộp | 15
4 | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm sinh hóa sử dụng mẫu nước tiểu | Dạng bột đông khô, thành phần: nước tiểu người | 1x5mL | Hộp | 4
5 | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH | Phương pháp đo quang Giới hạn phát hiện 46.1 U/L Dải đo 95.4 - 40000 U/L | 4x60mL+1x60mL+1x15mL+1x1mL | Hộp | 3
6 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G6PDH | Thành phần huyết thanh đông khô, Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH | 2x0,5mL | Hộp | 2
Cộng: 06 danh mục
Phần VIII - Hóa chất, vật tư xét nghiệm dùng cho máy Điện giải đồ ( AUTO ISE500, Erba, ISE 3000)
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Nồng độ: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 Thành phần chính: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | STD A: 650ml STD B: 350ml | Hộp | 40
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Nồng độ: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 Thành phần chính: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cal A: 650ml Cal B: 200ml | Hộp | 40
3 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | Điện cực K electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 8
4 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Điện cực Na electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 8
5 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Điện cực Cl electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 8
6 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca+ | Điện cực Ca electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 8
7 | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Điện cực pH electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 8
8 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Điện cực Ref electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 6
Cộng: 08 danh mục
Phần IX - Hóa chất, vật tư dùng cho máy xét nghiệm HbA1c (HA - 1500) tự động
1 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A | Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 20mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 950ml | Túi | 10
2 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Độ chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0% ~ 6.0%. Thành phần chính: Buffer 20mmol/L Sodium chloride 20mmol/L Surfactant 0.05ml/L Perserver < 0.5 ml/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2300ml | Can | 8
3 | Cột sắc ký | Thành phần chính: Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, chịu được áp suất cao. Kích thước: 4.6x30 mm, 5µm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc/ hộp | Chiếc | 5
Cộng: 03 danh mục
Phần X - Hóa chất dùng cho máy Rotor GenQ
1 | Bộ xét nghiệm IVD định lượng DNA Hepatitis B Virus (HBV) tương thích với máy Qiagen Rotor GenQ | Bộ xét nghiệm IVD định lượng DNA Hepatitis B Virus (HBV) bằng kỹ thuật Real-time PCR - Nguồn mẫu: huyết tương. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 7 IU/ml, độ đặc hiệu: 100%; + Khoảng tuyến tính: 7 - 10^8 IU/ml - Thành phần cung cấp: + Bộ kit: 96 ống (0,2ml) thuốc thử RT-PCR (đông khô), chứng nội IC, chứng dương nồng độ cao và thấp, standard (mẫu chuẩn) CAL1 và CAL2 , chứng âm. | Bộ 96 test | Test | 480
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit Axit ribonucleic (RNA) của virus viêm gan C tương thích với máy Qiagen Rotor GenQ | Thanh phần gồm: - Chất chuẩn: 04 lọ - Chứng dương cao: 01 lọ - Chứng dương thấp: 01 lọ - Chứng âm: 01 lọ - Cơ chất trộn phản ứng PCR: 01 lọ - Trộn Enzyme: 01 lọ - Chứng nội kiểm: 01 lọ - Cơ chất mồi và đầu dò: 01 lọ Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 32 test/ hộp | Hộp | 1
3 | Bộ xét nghiệm định tính phát hiện 21 đột biến gen Alpha Globin của bệnh tan máu bẩm sinh (Thalasemia) | Xét nghiệm xác định 21 đột biến gen trong α-Thalassemia dựa trên phản ứng PCR và lai phân tử Thành phần: Kit tách chiết DNA, Taq DNA Polymerase, Dung dịch khuếch đại A1, A2, B, Đệm pha loãng Taq, DNAT, Typing Tray, Teststrip A, TestStrip B, Dung dịch lai, Dung dịch rửa A, Dung dịch gắn kết, Dung dịch rửa B, Chất phát màu | 10 test/ Hộp | Hộp | 4
4 | Bộ xét nghiệm định tính phát hiện 22 đột biến gen Beta Globin của bệnh tan máu bẩm sinh (Thalasemia) | Xét nghiệm xác định 22 đột biến gen trong β-Thalassemia dựa trên phản ứng PCR và lai phân tử Thành phần: Dung dịch ly giải, GENXTRACT Resin, Dung dịch khuếch đại, Đệm pha loãng Taq, DNAT, Typing Tray, Dung dịch lai, Dung dịch rửa A, Dung dịch gắn kết, Dung dịch rửa B, Chất phát màu | 20 test/ Hộp | Hộp | 2
Cộng: 04 danh mục
Phần XI - Hóa chất dùng cho máy AriaMX Agilent
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit deoxyribonucleic (DNA) của virus viêm gan B tương thích với máy AriaMX Agilent | Thanh phần gồm: - Chất chuẩn: 04 lọ - Chứng dương cao: 01 lọ - Chứng dương thấp: 01 lọ - Chứng âm: 01 lọ - Cơ chất trộn phản ứng PCR: 01 lọ - Trộn Enzyme: 01 lọ - Chứng nội kiểm: 01 lọ Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 32 test/ hộp | Test | 192
Cộng: 01 danh mục
Phần XII - Hóa chất dùng cho máy tách chiết DNA/RNA tự động Maelstrom 9600
1 | Bộ xét nghiệm IVD dùng cho quy trình tách chiết và tinh sạch DNA/RNA. Tương thích với máy Maelstrom 9600 | Hóa chất sử dụng cho hệ thống tách chiết tự động. Dùng để chiết xuất nhiều loại axit nucleic của virus, phổ biến nhất là áp dụng với virus viêm gan C, virus viêm gan B, virus cúm, v.v Tương thích với máy Maelstrom 9600 | Hộp 96 test | Test | 672
Cộng: 01 danh mục
Phần XIII - Hóa chất dùng cho máy Huyết học 24 thông số XS800i
1 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học với thành phần: Sodium chloride < 0.9%; Potassium chloride < 0.1%; Buffer < 0.3%; Preservative < 0.1% | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.1% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 20L | Thùng | 20
2 | Thuốc thử ly giải hồng cầu với Thành phần: Detergent < 0.6%; Buffer < 1.0%; Preservative < 0.4% | Thành phần chính: Detergent < 0.6% Buffer < 1.0% Preservative < 0.4% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | 5L | Hộp | 8
3 | Thuốc thử ly giải hồng cầu với thành phần: Ethylene glycol < 99.9%; Dye < 0.15% | Thành phần chính: Ethylene glycol < 99.9% Dye < 0.15% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | 42ml | Túi | 18
4 | Thuốc thử ly giải hồng cầu với Thành phần: Detergent < 0.5%; Preservative < 0.6% | Thành phần chính: Detergent < 0.5% Preservative < 0.6% Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | 5L | Thùng | 8
Cộng: 04 danh mục
Phần XIV - Hóa chất dùng cho máy Đông máu tự động CA 1500
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT | Hiệu suất: Độ lặp lại: Hệ số biến thiên (CV) của kết quả các phép thử lặp lại với QC huyết tương không được vượt quá 5% Thành phần chính: R1: Ellagic Acid 0.3% , BSA 0.1% , 0.2% Sodium Azide , Buffer 3% R2: CaCl2 0.025 M Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x5ml + CaCl2: 5x5ml | Hộp | 12
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT | Thời gian prothrombin (PTR) = thời gian đông máu của huyết tương thử nghiệm / thời gian đông máu của huyết tương đối chứng. Các giá trị tham khảo: PTR: 1,0 ± 0,15; INR: 0,8-1,24 Thành phần chính: Recombinant hTF, BSA 0.5% CaCI2 0.025 M, Buffers 3%,0.2% Sodium Azide, Stabilizers. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x5ml | Hộp | 18
3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB | Giá trị nồng độ: PT 11,9 giây, PT 1.08 INR, APTT 29.5 giây, FIB 2.92 g/L, TT 12.0 giây Giá trị tham khảo: PT 11-14 giây, PT 0.8~1.21 giây, APTT 26-36 giây, FIB 2-4 g/L, TT 8-14 giây. Thành phần chinh: Huyết tương người Chất chống đông máu natri citrat <0.4% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x1ml | Hộp | 12
4 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích đông máu với thành phần Sodium Hypochlorite | Thành phần chính: Sodium Hypochlorite Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500ml | Chai | 12
5 | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm dùng cho máy phân tích đông máu | Kích thước: 6mmx25mm Dung tích: 500µl Màu sắc: Trong suốt Loại nhựa: PS Lưu trữ: 4-30oC Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2000 chiếc/túi | Chiếc | 24000
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer | Thành phần chính: Kit thuốc thử gồm các thành phần R1 (chất đệm), R2 (Latex), chất chuẩn và chất kiểm tra mức 1, mức 2. Latex với thành phần kháng thể đơn dòng chuột gồm: Polystyrene latex (nồng độ 12 mmol/L) Natri benzoat (nồng độ 0,01 mmol/L). Tris (nồng độ 30mmol/L). Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 200 test (gồm: R1: 5x4ml R2: 5x4ml Calibrator buffer: 1x4ml Control L1: 1x1ml Control L2: 1x1ml Calibrator: 1x1ml) | Hộp | 2
Cộng: 06 danh mục
Phần XV - Hóa chất dùng cho máy Điện di huyết sắc tố Quickgel champer
1 | Gel điện di huyết sắc tố | Là gel dùng cho xét nghiệm điện di huyết sắc tố, * Thành phần: QuickGel Alkaline Hemoglobin Gels Acid Blue Stain, Hemolysate Reagent,Citric Acid Destain, QuickGel Blotter C,QuickGel Blotter X * Quy cách đóng gói: 5 gói/Hộp (2miếng/Gói) | 5 gói/hộp | Hộp | 4
2 | Dụng cụ lấy mẫu sử dụng trên máy điện di | Là vật liệu bằng kim loại tráng bạc dùng để chấm mẫu khi làm điện di. Quy cách : 10 cái/ hộp | 10 cái/hộp | Hộp | 4
3 | Cúp đựng mẫu sử dụng trên máy điện di | QuickGel Dispo Sample Cups là vật tư bằng nhựa dùng để chứa mẫu khi làm điện di. Quy cách:50 cái/gói | 50 Cái/gói | Gói | 2
4 | Hóa chất hiệu chuẩn sử dụng trên máy điện di Hemoglobin | AA2 Hemo Control là hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm điện di heamoglobin. Quy cách đóng gói: 1ml/Lọ Bảo quản ở nhiệt độ: 2 ... 8 ° C Đạt tiêu chuẩn ISO, CFS. | 1x1ml | Lọ | 3
5 | Dung dịch đệm sử dụng trên máy điện di | REP Prep là hoá chất hoạt động bề mặt hỗ trợ truyền dẫn nhiệt ( quá trình làm nóng, làm lạnh) khi thực hiện xét nghiệm điện di. Thành phần :. REP PREP (1 x 250mL) Bảo quản: ở nhiệt độ 15...30°C Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA. | 250 ml | Lọ | 3
Cộng: 05 danh mục
Phần XVI - Hóa chất, vật tư dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn Monarch- 400
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 0.160 ở 340 nm hoặc 0,080 ở 365 nm Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 15 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 6x66ml R2: 6x16ml | Hộp | 21
2 | Thuốc thử xét nghiệm GOT (AST) | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 0.160 ở 340nm hoặc 0.080 ở 365nm Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Aspartate 200 mmol/l LDH 800 U/l MDH 600 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 12 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 6x66ml R2: 6x16ml | Hộp | 21
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Phương pháp: Jaffe Phạm vi đo: 0.2 – 15 mg/dL (18 – 1330 µmol/L) Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0,2 mg/dL (17,7 µmol/L) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 20 mmol/L Standard: 2 mg/dL (177 µmol/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x66ml R2: 4x16ml | Hộp | 25
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | Phạm vi đo: 0-14 mg/dL Giới hạn phát hiện: 0.013 mg/dL Thành phần chính: Latex Glycine buffer (pH 8.42) Rabbit anti-human CRP sensitized latex (0.20%). Sodium azide (0.95 g/L) Buffer Sodium chloride (9 g/L) Detergent (0.1 %) Sodium azide (0.95 g/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 2x25ml R2: 2x5ml | Hộp | 4
5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) Phạm vi đo: Phương pháp điểm cuối tuyến tính lên đến 400 mg /dl (22.2 mmol/l). Phương pháp động học lên đến 700 mg /dl (38.9 mmol/l). Giới hạn phát hiện: 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5 0.1 mol/l Phenol 7.5 mmol/l GOD 12000 U/l POD 660 U/l 4-Amino-antipyrine 0.40 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x66ml | Hộp | 13
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Phương pháp: Direct Phạm vi đo lường: 3-150 mg/dl (0,8 - 3,90 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 3 mg / dl (0,08 mmol/l) Thành phần chính: R1: Good’s buffer, pH 7.0 100 mmol/l Cholesterol oxidase >0.8 KU/l Cholesterol esterase >1.0 KU/l Catalase >500 KU/l HDCBS 0.5 mmol/l R2: Peroxidase 30 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l R4: HDL Cholesterol see label Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 3x50ml R2: 2x25ml | Hộp | 4
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Phương pháp: UV kinetic Phạm vi đo: 5-400 mg/dl (0,83 đến 66,4 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 5 mg/dl (0,83 mmol/l) Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x66ml R2: 4x16ml | Hộp | 10
8 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-MB, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zn. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml | Lọ | 40
9 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Calcium, Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-MN, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml | Lọ | 40
10 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá | Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Multicalibrator có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Creatinine, Copper, Iron, Glucose, GGT, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml | Lọ | 20
11 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Loại nhựa: PC/ PS Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6 thanh/ hộp | Hộp | 2
12 | Bóng đèn máy sinh hóa 12V/20W | Bóng đèn Halogen lamp 12V/20W. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1 cái/hộp | Hộp | 4
Cộng: 12 danh mục
Phần XVII - Hóa chất, vật tư xét nghiệm khác
1 | Hóa chất thử nghiệm tính chất Vi sinh vật Oxidase | Hóa chất phát hiện phản ứng enzyme oxy hóa cytochrom. Hộp gồm 50 ống mỗi ống 0.75ml chứa N, N, N, N-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, Axit ascorbic | Hộp 50 ống 0,75ml | Hộp | 2
2 | Hóa chất dùng cho tách chiết acid nucleic thủ công | Thành phần gồm: Dung dịch đệm L gồm muối Guanidine,Triton-100: 1x8 ml Dung dịch đệm WA muối Guanidine: 1x9 ml Dung dịch đệm WB H2O: 1x6 ml Dung dịch TE Tris, chất chống đông EDTA: 1x1.7 ml Proteinase K Proteinase K: 1x375 μL Cột lọc: 32 cái Ống thu mẫu (2 ml): 32 chiếc Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 32 test/ hộp | Test | 100
3 | Khay thử xét nghiệm định tính HbsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người, phù hợp để sử dụng trên mẫu phụ nữ mang thai. - Độ nhạy: 100% (Khoảng tin cậy 96.2 - 100%); Độ đặc hiệu: 100% (Khoảng tin cậy 97.9 - 100%) - Thành phần: + Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs- keo vàng (0.026 ±0.008 µg), keo vàng - IgY gà (0.032 ±0.009 µg) + Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs (0.44 ±0.088 µg) + Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0.48 ± 0.096 µg) - Thời gian trả kết quả: 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 100 µL; Không cần sử dụng dung dịch dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C - Không có phản ứng chéo với các mẫu HCV, HAV, CMV, EBV, Parvovirus, HIV, VZV, Syphilis, Rubella, HTLV và HSV. - Kít thử ổn định ít nhất 20 tuần khi để ở nhiệt độ 55°C - Ngưỡng phát hiện: 2 IU/ml - Thử nghiệm chất gây nhiễu: 17 loại chất có khả năng gây nhiễu (Rheumatoid factor, Bilirubin, Hemoglobin, Triglycerides, Metronidazole, Mefloquine, Quinine,Primaquine, Pyrimethamine, Ritonavir, Tenofovir disoproxil fumarate, Entecavir, Isoniazid (INH), Aspirin, Paracetamol, Biotin, Caffeine) không gây nhiễu cho sản phẩm. | Hộp 30test | Test | 13200
4 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV 1/2 | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. | Hộp 100 test | Test | 8400
5 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên NS1 của virus sốt xuất huyết Dengue | Định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 (DEN1, 2, 3, 4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml ﻿- Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%,﻿﻿Độ chính xác tương quan: 93.2% Khay thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên dengue NS1 (cộng hợp dengue Ab) và một cộng hợp kháng thể để kiểm chứng. 2. Một màng bằng hợp chất nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể kháng kháng nguyên dengue NS1 và vạch chứng C được phủ sẵn một kháng thể kiểm chứng. | 30 Test/Hộp | Test | 600
6 | Test phát hiện kháng thể kháng virus sốt xuất huyết Dengue | Định tính phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue (DEN1, 2, 3, 4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Vạch IgG: ﻿Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.3% - Vạch IgM: ﻿Độ nhạy tương quan: 96.9%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.9% 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợpvàng kháng nguyên vỏ dengue tái tổ hợp (cộng hợp dengue) và cộng hợp vàng kháng thể kiểm soát. 2. Một màng nitrocellulose chứa 2 vạch kết quả (vạch G và vạch M) và một vạch chứng (C). Vạch G phủ sẵn kháng thể để phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút dengue, vạch M phủ sẵn kháng thể để phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút dengue và vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát. | 30 Test/Hộp | Test | 400
7 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên virut Rota | Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút Rota trong mẫu phân của người. - Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 97,2% Khay bao gồm: 1. Vùng cộng hợp được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng vi rút Rota (cộng hợp kháng vi rút Rota) và cộng hợp vàng kháng thể kiểm soát . 2. Vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể đơn dòng kháng vi rút Rota và vạch chứng C phủ sẵn kháng thể để kiểm chứng. | 25 Test/Hộp | Test | 200
8 | Test nhanh chẩn đoán Influenza Antigen | Kết quả lâm sàng cúm A: Độ nhạy: 97,44% Độ đặc hiệu: 99,47% Độ chính xác: 98,87% Kết quả lâm sàng cúm B: Độ nhạy: 96,97% Độ đặc hiệu: 99,21% Độ chính xác: 98,53% Thành phần chính: Kháng thể chống cúm A và kháng thể chống cúm B được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Mẫu thử được phản ứng với liên hợp có màu (kháng thể chống cúm A và/hoặc liên hợp vàng keo kháng thể chống cúm B) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp 25 test | Test | 1500
9 | Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên Clamydia | Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis. - Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới - Ngưỡng phát hiện: 5x10^4 IFU/ml - Độ nhạy: 93,58% ; Độ đặc hiệu: 99,08% Thành phần kit thử: 1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml. - Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes sinplex virus, Mycoplasma hominis..... | 25 test/hộp | Test | 200
10 | Test thử xét nghiệm Định tính kháng nguyên protein nucleocapsid từ SARS-CoV-2 | Định tính phát hiện kháng nguyên protein nucleocapsid từ SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. - Độ nhạy tương quan: 97,6% (95%CI*: 92,8%-99,5%)* - Độ đặc hiệu tương quan: 99,5% (95%CI*: 98,2%-99,9%)* - Độ chính xác tương quan: 99,1% (95%CI*: 97,8%-99,7%)* *95%CI: Khoảng tin cậy 95% Sản phẩm được đóng trong túi kín Ngưỡng phát hiện(LoD) 1,6*10^2 TCID50/mL. Hạn sử dụng : 24 tháng. Không vượt quá 12 tháng kể từ ngày nhận hàng Không bị lây nhiễm chéo bởi Virus RSV và Rhino ở nồng độ 3,15*10^5 TCID50/mL |  | Test | 800
11 | Test thử phát hiện kháng nguyên virus hợp bào hô hấp( RSV) | Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút hợp bào hô hấp (RSV) trong dịch mũi, dịch họng hoặc dịch rửa mũi của người - Mẫu phẩm: Dịch mũi/dịch họng/dịch rửa mũi Khay thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn kháng thể đơn dòng kháng Protein RSV F liên hợp với keo vàng (cộng hợp kháng thể). 2. Màngnitrocellulose có chứa vạch kết quả(vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể kháng RSV và vạch C phủ sẵn kháng thể kiểm chứng. Độ nhạy tương quan: 96.3% Độ đặc hiệu tương quan: 97.9% Độ chính xác tương quan: 97.3% Ngưỡng phát hiện:chủng RSV tuýp A là 1.07 x 10^4 TCID50/mL và tuýp B là 1.2 x 10^4 TCID50/mL -Không phản ứng chéo với fluenza type A & type B, Rotavirus Antigen rotavirus, Chlamydia trachomatis,... | 20 Test/Hộp | Test | 500
12 | Que thử dùng cho máy đo đường huyết | Thành phần chính: Non-reactive ingredients ≥ 2.1 % w/v Glucose dehydrogenase(FAD-dependent) ≥ 4 unit/v K3Fe(CN)6 ≥ 4.5% w/v Thông tin bổ sung: Gold Electrode Cỡ mẫu: 1 µL Thời gian phản ứng: 10 giây Phạm vi đo hệ thống: 20 mg/dL đến 600 mg/dL Phạm vi hematocrit: 10% đến 70% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 50 Test/Hộp | Hộp | 305
13 | Test nhanh Helicobacterpylori nội soi | Sản phẩm được dùng để kiểm tra phân biệt vết loét dạ dày do tác nhân gây nhiễm là vi khuẩn Helicobacter pylori hay do tác nhân gây bệnh khác như: gastrinoma, crohn. Dạng gel mềm dùng nuôi cấy định danh vi khuẩn Helicobacter pylori trong mẫu nội soi dạ dày. Độ nhạy 100%, Độ đặc hiệu 99.5%. Kết quả 5 - 10 phút | Hộp 50 que test | Test | 1200
14 | Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu | Que thử nước tiểu Labstrip U11 Plus Bilirubin: Muối diazoni 3,1 % Urobilinogen: Muối diazoni 3,6 % Các thể cetone: Natri nitroprussid 2,0 % Acid ascorbic: 2,6-dicloro-phenol-indophenol 0,7% Glucose: Glucose oxidase 2,1 %, Peroxidase 0,9%, O-Toluidin hydroclorid 5,0% Protein: Xanh Tetra-bromophenol 0,2 % Máu: lsopropylbenzol-hyd roperoxid 21,0 % Tetramethylbenzidine-di hydroclorid 2,0 % pH: Xanh Bromothymol 10 %, Đỏ Methyl 2,0 % Nitrite: Acid Sulfanilic 1,9%, Tetrahydrobenzol [h]quinolon-3-ol 1,5 % Bạch cầu: Este acid carboxylic 0,4 %, Muối diazoni 0,2 % Tỷ trọng: Xanh Bromothymol 2,8 % Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp 150 stick | Hộp | 98
15 | Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người | Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương - Độ nhạy 100% , - Độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485 | Hộp 100 test | Test | 200
Cộng: 15 danh mục
Tổng số danh mục: 119 danh mục