**DANH MỤC HÀNG HOÁ**

(*Kèm theo thông báo số: /TB-BVĐK ngày / /2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá dự kiến** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Điều hòa | Loại điều hòa: Mono - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)  Công suất: 18000btu (2HP)  Inverter: Không Inverter  Phạm vi đáp ứng: S < 30 m² (V < 90 m3)  Điện năng tiêu thụ: 1,600 W  Nguồn điện: 220~240V /1 pha/ 50 Hz  Môi chất lạnh: R32  Sản xuất tại: Malaysia, Việt Nam,…  Thời gian bảo hành: 24 tháng  Năm sản xuất: 2024 | Cái | 20 |  |  |  |
| 2 | Điều hòa | Loại điều hòa: Mono - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)  Công suất: 9000btu (1HP)  Inverter: Không Inverter  Phạm vi đáp ứng: Dưới 15m2  Điện năng tiêu thụ: 790 W  Nguồn điện: 220~240V /1 pha/ 50 Hz  Môi chất lạnh: R32  Sản xuất tại: Malaysia, Việt Nam,….  Thời gian bảo hành: 24 tháng  Năm sản xuất: 2024 | Cái | 6 |  |  |  |
|  |  | **Tổng cộng:** |  | **26** |  |  |  |